2019年全军共用信息系统第二批预研（系统类项目）网上发布指南清单（公开）

| 序号 | 名称 | 密级 | 专业 领域 | 主要内容 | 功能用途 | 研究周期 | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31506010106铯原子钟小型轻量化技术研究 | 公开 | 时空基准 | 研究内容： （1）高性能微波腔小型化技术； （2）铯束管小型轻量化技术； （3）频标电路小型化与集成化技术研究； （4）环境适应性设计技术。 主要技术指标： （1）准确度：优于5E-13； （2）稳定度：优于5.0E-12/1秒，2.7E-14/天，2.0E-14/5天； （3）重量：小于20kg； （4）3U标准机箱。 成果形式：研究报告、原理样机。 最大支持单位数：1家。 | 面向高精度时频基准的实用化、小型化应用需求，在守时型铯原子钟研究的基础上，进一步突破铯束管小型轻量化和频标电路集成化关键技术，在保证核心指标前提下显著减小整钟体积和重量并提升性能，为铯原子钟轻量化应用提供核心技术储备，为时空基准的国产化、实用化可持续发展提供有力支撑。经过研究，一是为时频系统提供高精度自主守时基准；二是为车载和地面基站提供小型化、可移动时频基准。经过预研，该项目技术成熟度达到5级。 | 2019年-2021年 | 每家单位申报经费限额108万元 |
|  | 315075110意图驱动的安全智能配置技术 | 公开 | 信息系统安全 | 研究内容：（1）安全配置与验证框架：研究安全配置的体系框架、功能组成、接口规范、标准体系等内容，实现系统的自动化、安全可靠的配置。（2）安全配置意图表征技术：研究系统配置与运维的意图描述语言，具备对网络设备、安全设备、设备等配置与管理描述的能力，可实现不同人类意图转换为系统配置的意图描述语言。（3）安全配置自动生成与验证技术：研究配置意图与配置策略描述与数据建模、配置意图自动化转译等内容，实现系统配置策略从手动到自动化生成，降低手工配置错误率。（4）安全配置协议设计技术：研究面向网络设备、安全设备等能力需求与接口规范的描述、两者映射关系建模与验证、最小安全风险计算等内容，实现系统设备的对外接口暴露更小的安全风险。 主要战术技术指标：（1）提出一套安全配置的体系，包括功能组成、接口规范、标准体系等；（2）提出计算系统配置与运维接口最小集的计算方式，在完成同等功能条件下实现更高的安全，可支持网络设备、安全设备等设备的接口；（3）提出普适的意图描述语言，可支持网络设备、安全设备的配置与运维等任务，可拓展支撑语言、文字、动作等3种意图的输入；（4）支持将意图描述语言自动转化为配置或运维策略，转译时间为分钟级别，利用数学模型实现可证明的安全配置；（5）在生产环境中进行实验与验证，骨干网络节点规模不低于20个节点，用户网络不低于200个网络，用户终端规模不少于5万。 成果形式：研究报告、专利、标准规范、原型系统。 最大支持单位数：1家。 | 针对信息系统安全防御体系应对网络威胁需要快速响应、统一配置的需求，通过开展意图驱动的安全智能配置技术研究和原型系统研制，将网络防御意图准确快速地转化为信息系统装备（含安全防护装备、网络装备等）可识别的网络防御策略，提升大规模信息系统基础设施防御策略智能生成能力。经过预研，该项目技术成熟度达到5级。 | 2019年-2021年 | 每家单位申报经费限额400万元 |
|  | 315075111面向大规模网络的安全威胁智能分析发现技术 | 公开 | 信息系统安全 | 研究内容：（1）大规模网络威胁分析发现框架：研究大规模网络威胁分析发现体系框架、功能组成、接口规范、标准体系等内容，威胁发现框架具有良好的适应性和演进性，实现大规模网络攻击事件发现。（2）多维数据高效采集技术：研究网络、终端和应用的日志、流量、事件、运行状态等多维数据采集技术和低开销数据传输技术，实现在大幅降低存储和带宽开销条件下实现网络流量、恶意攻击行为和设备日志、状态等多维信息的高效准确采集。（3）网络异常检测与未知威胁发现技术：利用人工智能算法对用户、事件、日志、流量、应用运行等多维数据进行上下文关联检测分析，能够在无样本或少样本条件下训练机器学习算法模型，实现对高级持续威胁的准确分析和行为预测。（4）实际网络环境示范与验证：在典型实际网络环境中开展大规模网络威胁分析发现原型系统应用示范。 主要战术技术指标：（1）提出一套大规模网络威胁分析发现框架，包括功能组成、接口规范以及组织运用等；（2）网络流量在压缩30%条件下，网络检测准确率不低于原有检测精度99.5%；（3）至少支持小样本算法、样本对抗生成和在线训练等3种场景；（4）在实际网络环境中进行实验与验证，骨干网络节点规模不低于20个节点，用户网络不低于200个网络，用户终端规模不少于5万。 成果形式：研究报告、专利、标准规范、原型系统。 最大支持单位数：1家。 | 随着网络规模增大和结构复杂化，针对现有网络恶意流量检测工具难以应对高级复杂网络攻击痕迹分析与追踪的问题，通过开展面向大规模网络的安全威胁智能分析发现技术和原型系统研制，通过对网络、终端和应用的日志、流量、事件等多维数据智能分析，实现对高级持续威胁的准确发现和痕迹追踪。经过预研，该项目技术成熟度达到5级。 | 2019年-2021年 | 每家单位申报经费限额395万元 |
|  | 315075304操作系统内核智能化漏洞挖掘与自动修复技术 | 公开 | 信息系统安全 | 研究内容：（1）系统调用依赖关系模型构建技术：系统调用是内核测试的输入，针对测试输入的语义正确性问题，研究系统调用之间的依赖关系，建立依赖关系模型。（2）模糊测试用例自动高效生成技术：针对现有模糊测试生成冗余用例的问题，研究精简测试样本技术，在减少测试开销的前提下，不影响测试路径覆盖能力。（3）内核缺陷自动修复技术：针对发现的操作系统内核缺陷，能够自动生成缺陷修复的代码或模块。（4）基于多覆盖率引导算法和机器学习的模糊测试框架：以覆盖率引导的智能化模糊测试技术为框架，构建高效的操作系统内核漏洞挖掘原型系统。 主要战术技术指标：（1）支持对运行在自主硬件架构上的200种以上的系统调用接口进行自动化模糊测试；（2）支持自动化配置覆盖率引导算法，算法种类大于5种，行覆盖率不低于20%，有效测试用例去冗率不低于90%；（3）能够发现不少于30个内核错误，发现内核错误的类型不少于5种，提供不同种类漏洞代码复现和自动生成漏洞修复代码或模块。 成果形式：研究报告、专利、标准规范、原型系统。 最大支持单位数：1家。 | 操作系统内核安全对于信息系统尤为重要。针对操作系统内核设计复杂、内核安全缺陷和漏洞难以发现和修复的问题，开展操作系统内核智能化漏洞挖掘与自动修复技术研究和原型系统研制，建立系统调用依赖关系模型，自动高效生成测试用例，自动修补内核缺陷。经过预研，该项目技术成熟度达到5级。 | 2019年-2021年 | 每家单位申报经费限额448万元 |
|  | 315075305基于数字孪生的测试网络构建技术 | 公开 | 信息系统安全 | 研究内容：（1）网络系统数字孪生构建技术：研究与被测网络规模一致、网络结构相同、业务应用孪生、网络状态同步、安全威胁等同的系统虚拟重建技术，实现被测网络的精确同步和虚拟复现，确保孪生网络的高逼真度。（2）网络资源动态管控技术：研究被测网络资源动态管控机制和交互协议，能够在孪生网络中验证被测网络资源根据网络拓扑、资源容量和安全等级等因素生成资源控制策略，保证网络的资源动态分配和资源快速回收。（3）网络流量隔离控制技术：研究网络流量隔离与引导技术，能够在孪生系统中抽取和还原被测网络特征流量，并引导攻击流量进入孪生网络，实现在孪生网络中分析检测威胁流量的能力。 主要战术技术指标：（1）孪生网络在复制被测网络时，保留业务应用、网络状态关键特征，隐藏敏感军事特征，保护跨域互联安全系统信息免遭泄露；（2）支持至少10万节点的网络构建和资源管理，全网资源动态调整时间不超过10分钟；（3）支持被测网络流量到孪生网络的重定向和流量隔离，具备攻击场景记录和重放功能。 成果形式：研究报告、专利、原型系统。 最大支持单位数：1家。 | 针对网络靶场构建中网络元素、网络连接、网络行为逼真度要求高的问题，引入数字孪生理念，研究数字孪生网络构建技术，实现对被测网络高逼真数字复现，以此验证资源控制策略和分析攻击流量，提升网络系统可靠性、可用性和安全性。经过预研，该项目技术成熟度达到4级。 | 2019年-2021年 | 每家单位申报经费限额500万元 |
|  | 315075602基于区块链的军事应用技术 | 公开 | 信息系统安全 | 研究内容：（1）区块链基础平台服务技术：分析评估区块链基础平台体系架构、实现机理、技术优势、当前局限和发展方向，研究智能合约、共识机制等区块链关键技术及其在军事领域中应用的技术途径选择和技术可行性。（2）区块链军事应用构建技术：提出1项面向军事领域的基于区块链的创新型应用方案，研究但不限于通信网络、信息服务、指挥控制、资产管理、无人智能等军事应用方向，鼓励创新性的军事应用构想，分析比较该项军事应用基于区块链技术实现的可行性和技术优势，设计基于区块链的军事应用系统架构、技术实现和部署运用模式，为区块链在军事领域提供技术基础和实践探索。（3）区块链军事应用演示验证：搭建所提出的基于区块链的军事应用原型系统并进行演示验证。 主要战术技术指标：（1）提出的区块链军事应用应围绕军事领域的特定场景、特定问题，基于区块链实现的军事应用的核心指标应高于非基于区块链实现的该类应用；（2）搭建的区块链的军事应用原型系统，区块链系统的网络节点不少于1000个。 成果形式：研究报告、原型系统。 最大支持单位数：5家。 | 利用区块链技术防篡改、防侦测技术特点，开展区块链在军事领域的应用探索，研究但不限于通信网络、信息服务、指挥控制、资产管理、无人智能等军事应用方向，构建基于区块链的军事应用生态体系，开展基于区块链的军事应用方案设计、原型系统研制和技术优势对比，为区块链在军事领域应用提供技术基础和实践探索经过预研，该项目技术成熟度不低于4级。 | 2019年-2021年 | 每家单位申报经费限额295万元 |
|  | 315075705深度学习算法可信性技术 | 公开 | 信息系统安全 | 研究内容：（1）深度学习网络层次化分析技术：针对深度网络层次规模庞大且连接复杂，研究网络层次化分析技术，层次化分析网络的作用机理，增强对系统输出的信任度。（2）深度学习网络路径分析技术：针对深度学习网络的巨量输入节点与多层结构，研究输入信号在网络中的作用路径与信号通路，分析信息在网络中的逐层传递与演变规律，提升深度学习网络结构的可理解性。（3）深度学习算法可信度量技术：针对深度学习网络可信难以度量的问题，研究深度学习算法可信度量技术，提出深度学习算法可信评估指标体系，构建仿真软件，实现算法可信度量可视化分析。 主要战术技术指标：（1）支持不少于3种的自适应可解释特征构建，具备算法可信度量评估可视化分析能力。（2）支持不少于2种深度学习模型的层次化分析算法，具备网络各层与决策结果的作用评估能力。（3）支持不少于2种深度学习模型的网络路径分析算法，具备对信号逐层演变规律的分析能力。（4）针对深度学习模型的可解释性和不同网络的健壮性形成可视化分析演示软件。 成果形式：研究报告、可视化分析演示软件。 最大支持单位数：1家。 | 由于深度学习算法的黑盒特性，使得在智能决策、无人驾驶等安全攸关领域应用深度学习算法难以为用户提供可信赖的计算结果，或者无法判别结果是否存在计算错误。通过深度学习算法可信技术研究，设计具备可理解的深度学习智能算法或为深度学习算法设计伴生的可理解模型，旨在提升智能算法的可理解性、透明性和可信性。经过预研，该项目技术成熟度达到4级。 | 2019年-2021年 | 每家单位申报经费限额120万元 |